### **宁国市永电智创城产业园有限公司10kV配电工程设备、电缆**

### **采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就宁国市永电智创城产业园有限公司10kV配电工程设备、电缆物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：宁国市永电智创城产业园有限公司10kV配电工程

二、项目编号：YX-22-142

三、招标项目概况：

1、包1：成套设备

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交流金属铠装移开式开关设备 KYN28A-12 | PT柜 G1,G16 | 台 | 2 |  |
| 进线柜 G2,G15 | 台 | 2 | 630A |
| 出线柜 G3-G6,G9-G14 | 台 | 10 | 630A |
| 隔离柜 G7 | 台 | 1 |  |
| 联络柜 G8 | 台 | 1 | 630A |
| 柜式直流屏 | GZDW-65AH/220V | 套 | 1 | 一拖二 |
| DTU | 14回路 | 套 | 1 | 含接线 |
| 封闭母线 | G6-G7 TMY-3\*（80\*8） | 组 | 1 | 6.5米 |
| **开闭所 小计** | |  | **19** |  |
| 2 | 固体绝缘环网柜 GTXGN-12 | PT柜 G1 | 台 | 1 |  |
| 进线柜 G2 V柜 | 台 | 1 | 1250A |
| 出线柜 G3-G9 V柜 | 台 | 7 | 1250A |
| DTU | 8回路 | 套 | 1 | 含接线 |
| 外箱尺寸 | 4900\*1200\*2000 | 台 | 1 | 不锈钢外箱 |
| **固体环网柜 小计** | |  | **11** |  |
| **户外环网柜（固体柜一进七出）合计** | | | **组** | **4** |  |
| 3 | 高压/低压预装式变电站（欧变） | YB22-12/0.4-630KVA （4600\*2350\*2500） | 台 | 1 | S20变压器 铜芯 |
| 箱变外箱采用金属雕花夹芯板，顶盖采用不锈钢板 | |
| 4 | 交流金属环网开关设备 HXGN15-12 | 进线柜 G1 | 台 | 1 |  |
| 计量柜 G2 | 台 | 1 |  |
| 出线柜 G3 | 台 | 1 |  |
| **高压 小计** | |  | **3** |  |
| 变压器连接排 | TMY-3\*(80\*8)+60\*6 | 组 | 1 | 含软连接 |
| 交流低压开关柜 GCS | 进线柜 D01 | 台 | 1 | 智能断路器 1250A |
| 电容柜 D02 | 台 | 1 | 240Kvar |
| 出线柜 D03 | 台 | 1 |  |
| 出线柜 D04 | 台 | 1 |  |
| 出线柜 D05 | 台 | 1 |  |
| **低压 小计** | |  | **6** |  |

1.2 交货时间：2022年5月10日

2、包2：变压器

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-630/10/0.4 铜芯 (1600\*1300\*2200) | 台 | 1 | 含不绣钢外箱 风机温控 |

2.2 交货时间：2022年5月10日

3、包3：电力电缆

3.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV铜芯电缆 | YJV22-10kV-1\*400mm2 | m | 1140 | 国标 |
| 2 | 10kV铜芯电缆 | YJV22-10kV-3\*240mm2 | m | 85 | 国标 |
| 3 | 10kV铜芯电缆 | YJV22-10kV-3\*185mm2 | m | 801 | 国标 |
| 4 | 10kV铜芯电缆 | YJV22-10-3\*50mm2 | m | 50 | 国标 |
| 5 | 0.4kV铜芯电缆 | YJV22-0.4kV-4\*35mm2 | m | 25 | 国标 |

3.2 交货时间：2022年5月15日

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2022年4月15日10:30（北京时间）

1. 投标地址： 因疫情管控采用不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：陈先生，联系号码：13805625408。
2. 开标时间：2022年4月15日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

联系人：司先生

联系电话：18156304395

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。