### **大地熊（宁国）永磁科技有限公司新装2050kVA配电工程（汪溪）**

### **设备采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就大地熊（宁国）永磁科技有限公司新装2050kVA配电工程（汪溪）设备物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：大地熊（宁国）永磁科技有限公司新装2050kVA配电工程（汪溪）

二、项目编号：YX-22-190

三、招标项目概况：

1、包1：成套设备

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户内交流金属铠装移开式开关设备 KYN28A-12 | 进线柜 G1 | 台 | 1 | VS1 1250A |
| 计量柜 G2 | 台 | 1 |  |
| 出线柜 G3-G4 | 台 | 2 | VS1 630A |
| 壁挂式直流屏 | BGZW-24AH/220V | 套 | 1 |  |
| **高压 小计** | |  | **5** |  |
| 2 | 交流低压开关柜 | GGD 进线柜 A1 | 台 | 1 | 智能断路器 |
| GGD 出线柜 A2-A5 | 台 | 4 | 框架断路器 |
| GGJ 电容柜 A6 | 台 | 1 | 补偿 510Kvar |
| **1250KVA低压 小计** | |  | **6** |  |
| 3 | 交流低压开关柜 | GGD 进线柜 B1 | 台 | 1 | 智能断路器 |
| GGD 出线柜 B2-B5 | 台 | 4 | 框架断路器 |
| GGJ 电容柜 B6 | 台 | 1 | 补偿 510Kvar |
| **800KVA低压 小计** | |  | **6** |  |

1.2 交货时间：2022年6月5日

2、包2：变压器

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | S20-M-800kVA 铜芯 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电力变压器 | S20-M-1250kVA 铜芯 | 台 | 1 |  |

2.2 交货时间：2022年6月5日

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2022年5月23日10:30（北京时间）

1. 投标地址： 因疫情管控采用不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：陈先生，联系号码：13805625408。
2. 开标时间：2022年5月23日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：7个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

联系人：陈先生

联系电话：18156304395

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。