## 国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试

## (项目编号：YX-22-245)

发

包

文

件

招标人：         宁国市永祥电力工程技术有限公司

编制时间：              2022年8月18日

国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试

专业分包招标公告

## 1. 项目概况与招标内容、规模:

1、项目名称; 国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试

2、项目编号：YX-22-245

3、项目招标内容： 详见招标文件、工程量清单

4、招标范围：国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试5、招标方式：公开招标

6、实施时间：2022年8月至2022年11月

7、实施地点：安徽省宣城市

8、本项目最高限价：750000元

9、工期：90日历天

## 2. 投标人资格要求

1）、具有独立法人资格，具备承试类电力设施许可证五级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具备与当地供电部门协调能力，配合完成工程的结算工作。

2）、投标人类似业绩要求：/

3）、本项目不接受联合体投标；

4）、在宁国市永祥电力工程技术有限公司网站（http://www.ngyxdl.com）完成注册并报名。

## 3、投标截止时间和开标时间

3.1投标截止时间和开标时间为 2022年8月23日11点00分，宁国市永祥电力工程技术有限公司（二楼会议室）。

3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4、联系方式

招标人：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址: 宁国市经济技术开发区宁阳西路

邮编：242300

联系人：郑先生

电话：0563-4187559

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | √□不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | √□不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 3 | 偏离 | √□不允许 □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2022年8月23日11点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | 最高控制价 | 750000元，投标报价高于此控制价作无效标处理。 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 11 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件贰份，正本壹份，副本壹份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | 封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 |
| 17 | 是否退还投标文件 | √□否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | 开标现场公开开标 |
| 20 | 评标办法 | □综合评分法；R最低价法 ；£其他；详见招标文件 |
| 22 | 履约保证金 | / |
| 23 | 需要补充的其他内容 |  |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照、企业资质证书；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 |  |
| 25 | 付款方式：按招标人与建设单位承包合同付款方式同比例支付，由于市场经济竞争激烈，依据利益同享，风险共担的原则，分包方工程款在总承包方收到业主同口径的相应工程款的前提下才能支付。 |  |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

# 第三章 投标文件

3.1投标文件的组成

1、授权委托书原件；

2、投标函；

3、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、企业法人营业执照、企业资质证书；项目负责人证书及联系方式。

5、本项目技术人员一览表；

6、投标人应附的其他材料（类似业绩）。

注：（1）上述材料不全的投标文件，不进入评审。

（2）投标文件一正一副（报价书必须密封，封口处加盖投标人公章（骑缝章）

3.2投标报价

本项目控制控制价为：控制价为750000元，投标报价高于此控制价作无效标处理。

# 第四章  评标办法

经评审的有效低价法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.3公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.5价格优先原则。在投标文件满足招标文件规定各项实质性要求前提下，依据每个投标人的投标报价由低到高，依次确定排名顺序。

2.评审内容

2.1资格标         符合性评审

2.2商务标         投标报价评审

2.3详细评审内容及标准

2.3.1评审程序 （评审时按以下所述顺序依次进行）

2.3.1.1评标委员会对投标报价不高于最高投标限价、招标资格条件通过投标保证金评审的投标人的商务标进行清标。合格的，方可进入商务标的评审。

2.3.1.2商务标的评审。

其中：有效投标报价是指清标合格的、且未出现后述“2.3.3.2投标报价总价评审”中不参与评标基准值及投标报价总价评审计算情形的投标人的投标报价。

2.3.1.3资格标评审。

2.3.2资格标  （即资格性审查及符合性审查）

评标委员会对有效投标报价总价最低的3家（不足3家投标人的全部进入）投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件将被否决,被否决单位由后续排名单位替补。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

| 评审内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 信用等级 | 不符合招标文件要求 |
|  | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 未提供合法有效安全生产许可证 |
|  | 企业资质等级 | 不符合招标文件要求 |
|  | 项目负责人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 投标联合体 | 不符合法律法规和招标文件要求（允许联合体投标的项目） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他 | 不符合招标文件要求 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件要求加盖公章且无法定代表人或授权代表签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选方案的除外） |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件要求 |
|  | 工期、质量、技术规格等 | 不符合招标文件要求 |

商务标计算方法一

2.3.3.1、评标程序及要求

评标小组本着公平、公正的原则，严格按照法律法规、招标文件要求对各投标文件进行独立评审。评标小组对满足招标文件实质要求的经资格预审合格的投标文件，分别进行符合性评审、详细性评审，并根据以下评审标准设定的评标原则分别打分，按照不同投标人的投标得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2.3.3.2、符合性评审

2.3.3.2.1、评标小组根据招标文件规定的评审标准对投标文件进行初步符合性评审。有一项不符合评审标准的，做废标处理。

2.3.3.2.2、评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正，评标小组可以根据规定对评标过程中发现的计算错误进行核实、修改，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

2.3.4、评分办法

2.3.4.1、商务标

- 、采用最低价法或有效低价法。

- 、投标单位报价相同时，采用现场摇号来确定中标单位。

# 第五章 评标标准和评分细则

一．资格审查

1、资质要求：投标人需具备相关行业合法有效的营业执照、施工安装资质及安全施工许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

2、审查内容：企业法人营业执照、资质证书（本项目不做要求）、安全生产许可证（本项目不做要求）；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。

二、符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

三、 废标条款

1、投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理

（1）不满足第2章“投标人须知”规定的任何一种情形的。

（2）不满足评标办法前附表中任一种情形的。

(3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

(4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(5)投标函中投标报价、工期、质量标准或其他实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

(6) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

(7)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

(8) 投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

(9)投标文件中填报的项目负责人与资格预审通过的项目负责人前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

（10）不符合招标文件明确要求的其他相关规定的。

五、投标文件的澄清和补正

1、 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、按照招标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其项目负责人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

六、其他

（1）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

其他资格审查资料详见投标须知前附表第24之规定。

## （2）、如果开标过程中出现不足三家或者因投标文件不符合要求被废而出现不足三家的，只要有符合投标要求的投标人，可以继续开标评标并确定中标人。

## 国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试

## (项目编号：YX-22-245)

投

标

文

件

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开标时间：      年   月  日

### 第五章 投标文件格式

一、投 标 函

致：                     （招标人名称）

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以最终投标报价小 写 ：       大写：       工期        日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派               为本工程现场负责人，其资格为            及其联系电话                。我方承诺，该工程现场负责人未担任其他在建工程的负责人，否则我方愿放弃中标资格。

4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

年    月    日

| 明细报价书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：国网宣城供电公司2022年城区配电自动化终端调试 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目明细 | 单位 | 工程量 | 服务特征值描述/备注 | 单价 | 小计 |
| 1 | 城区存量未接入DTU调试 | 台 | 74 | 调试通信模块，将城区74台存量DTU设备接入配自主站，并实现终端遥信、遥测、遥控、遥调定值、遥脉、故障录波功能。 |  |  |
| 2 | 城区新增DTU调试 | 台 | 126 | 调试通信模块，将城区126台新增DTU设备接入配自主站，并实现终端遥信、遥测、遥控、遥调定值、遥脉、故障录波功能。 |  |  |
| 3 | 城区存量未接入FTU调试 | 台 | 46 | 调试通信模块，将城区46台存量FTU设备接入配自主站，并实现终端遥信、遥测、遥控、遥调定值、遥脉、故障录波功能。 |  |  |
| 4 | 城区新增FTU调试 | 台 | 34 | 调试通信模块，将城区34台新增FTU设备接入配自主站，并实现终端遥信、遥测、遥控、遥调定值、遥脉、故障录波功能。 |  |  |
| 5 | 城区配自终端运维 | 台 | 386 | 对城区已投运的DTU、FTU及2022年新增的DTU、FTU设备的五遥功能、定值录播功能，按月定期进行运维、消缺工作。 |  |  |
| 合计（不含税）（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 税金（9%） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 报价人名称（公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 报价人须严格按照给定工程量清单品目内容及数量进行明细报价，不得删除或更改品目或数量。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、投标人一般情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | - 主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | - 等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  | 现有职工总人数 （人） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | - 姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、拟投入本项目组的工作人员汇总表

| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

六：其他资料