### **染坊路（东方碾磨）附属电力设施工程设备材料**

### **采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就染坊路（东方碾磨）附属电力设施工程物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：染坊路（东方碾磨）附属电力设施工程

二、项目编号：YX-23-023

三、招标项目概况：

1、包1：钢管杆、四角塔及配套材料

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **重量（kg）** | | **备注** |
| **单量** | **小计** |
| **一** | 钢管杆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆 | T2 | 基 | 1 | 4902.40 | 4902.40 |  |
| 2 | 钢管杆 | Y3 | 基 | 1 | 9515.00 | 9515.00 |  |
| 3 | 钢管杆 | Y8 | 基 | 1 | 11596.90 | 11596.90 |  |
|  | 小计 |  |  | 3 |  | 26014.30 |  |
| 二 | 角钢塔 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 角钢塔 | 35B12-Z1-21 | 基 | 8 | 2454.10 | 19632.80 |  |
| 2 | 角钢塔 | 35B12-Z1-24 | 基 | 1 | 2790.40 | 2790.40 |  |
| 3 | 角钢塔 | 35B12-J1-18 | 基 | 1 | 3500.90 | 3500.90 |  |
| 4 | 角钢塔 | 35B12-J1-21 | 基 | 1 | 4123.20 | 4123.20 |  |
| 5 | 角钢塔 | 35B12-J2-18 | 基 | 1 | 3686.30 | 3686.30 |  |
| 6 | 角钢塔 | 35B12-J3-21 | 基 | 1 | 4722.50 | 4722.50 |  |
| 7 | 角钢塔 | 35B12-J4-21 | 基 | 1 | 6177.10 | 6177.10 |  |
| 8 | 角钢塔 | 35B15-J4-18 | 基 | 1 | 9403.60 | 9403.60 |  |
|  | 小计 |  |  | 15 |  | 54036.80 |  |
| 三 | 基础螺栓 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆基础螺栓 | 16-M42×1500/Φ1070 | 组 | 1 | 466.60 | 466.60 |  |
| 2 | 钢管杆基础螺栓 | 22-M60×2000/Φ1200 | 组 | 1 | 1473.10 | 1473.10 |  |
| 3 | 钢管杆基础螺栓 | 24-M64×2200/Φ1280 | 组 | 1 | 1866.80 | 1866.80 |  |
| 4 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M27×1090 ¨200×200 | 组 | 36 | 33.40 | 1202.40 |  |
| 5 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M36×1440 ¨200×200 | 组 | 4 | 63.20 | 252.80 |  |
| 6 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M36×1440 ¨240×240 | 组 | 8 | 64.00 | 512.00 |  |
| 7 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M42×1410 ¨260×260 | 组 | 4 | 94.00 | 376.00 |  |
| 8 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M48×1605 ¨280×280 | 组 | 4 | 150.80 | 603.20 |  |
| 9 | 角钢塔基础螺栓 | 4-M56×1870 ¨280×280 | 组 | 4 | 206.80 | 827.20 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 7580.10 |  |
| 四 | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆接地装置 |  | 组 | 6 | 35.00 | 210.00 | 每基2组 |
| 2 | 角钢塔接地装置 |  | 组 | 15 | 68.20 | 1023.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1233.00 |  |

1.2 交货时间：2023年3月1日

2、包2：导线

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 导线LGJ-240/30mm2 | km | 10.7085 | 按实际需求生产 |

3.2 交货时间：2023年3月15日

3、包3：电缆

3.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆YJV62-35kV-3\*300 | m | 200 | 按实际需求生产 |

3.2 交货时间：2023年3月15日

4、包4：设备

4.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 35kV成套高压配电柜 | 台 | 1 | 具体配置见图纸 |

4.2 交货时间：2023年3月15日

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

4、在宁国市永祥电力工程技术有限公司网站（http://www.ngyxdl.com）完成注册并报名。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2023年2月15日10:30（北京时间）

1. 投标地址： 因疫情管控采用不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：陈先生，联系号码：13805625408。
2. 开标时间：2023年2月15日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：2个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。