振宁花园安置区10KV及0.4KV配电工程

电气设备采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就振宁花园安置区10KV及0.4KV配电工程电气设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 工程名称：振宁花园安置区10KV及0.4KV配电工程

- 二、项目编号：YX-23-365

三、招标项目概况：

1、包1：电气设备

1.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 （公变配电间） | GⅠ-1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高压进线柜 （公变配电间） | GⅠ-2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压压变柜 （公变配电间） | GⅠ-3 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高压压变柜 （公变配电间） | GⅠ-4 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅠ-5 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅠ-6 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅡ-1 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅡ-2 | 台 | 1 |  |
| 9 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅡ-3 | 台 | 1 |  |
| 10 | 高压出线柜 （公变配电间） | GⅡ-4 | 台 | 1 |  |
| 11 | 高压隔离柜 （公变配电间） | GⅡ-5 | 台 | 1 |  |
| 12 | 高压母联柜 （公变配电间） | GⅡ-6 | 台 | 1 |  |
| 13 | 直流屏 （公变配电间） | GZDW-65AH/220V | 套 | 1 |  |
| 14 | GB1低压进线柜 （公变配电间） | A01 | 台 | 1 | 含连接排 |
| 15 | GB1公变低压补偿柜 | A02 | 台 | 1 |  |
| 16 | GB1公变低压出线柜 | A03 | 台 | 1 |  |
| 17 | GB1公变低压出线柜 | A04 | 台 | 1 |  |
| 18 | GB1公变低压出线柜 | A05 | 台 | 1 |  |
| 19 | GB1、GB2公变低压联络柜 | C-D | 台 | 1 |  |
| 20 | GB2进线柜 （公变配电间） | B01 | 台 | 1 | 含连接排 |
| 21 | GB2公变低压补偿柜 | B02 | 台 | 1 |  |
| 22 | GB2公变低压出线柜 | B03 | 台 | 1 |  |
| 23 | GB2公变低压出线柜 | B04 | 台 | 1 |  |
| 24 | GB2公变低压出线柜 | B05 | 台 | 1 |  |
| 25 | 专变高压进线柜 | 1G1 | 台 | 1 |  |
| 26 | 专变高压进线柜 | 2G1 | 台 | 1 |  |
| 27 | 专变高压计量柜 | 1G2 | 台 | 1 |  |
| 28 | 专变高压计量柜 | 2G2 | 台 | 1 |  |
| 29 | 专变高压压变柜 | 1G3 | 台 | 1 |  |
| 30 | 专变高压压变柜 | 2G3 | 台 | 1 |  |
| 31 | 专变高压出线柜 | 1G4 | 台 | 1 |  |
| 32 | 专变高压出线柜 | 2G4 | 台 | 1 |  |
| 33 | 专变高压母联柜 | 1G5 | 台 | 1 |  |
| 34 | 专变高压隔离柜 | 1G6 | 台 | 1 |  |
| 35 | ZB1专变低压进线柜 | E01 | 台 | 1 | 含连接排 |
| 36 | ZB1专变低压补偿柜 | E02 | 台 | 1 |  |
| 37 | ZB专变低压出线柜 | E03 | 台 | 1 |  |
| 38 | ZB1专变低压出线柜 | E04 | 台 | 1 |  |
| 39 | ZB1专变低压出线柜 | E05 | 台 | 1 |  |
| 40 | ZB1/ZB2#专变低压联络柜 | E-I | 台 | 1 |  |
| 41 | ZB2专变低压进线柜 | I01 | 台 | 1 | 含连接排 |
| 42 | ZB2专变低压补偿柜 | I02 | 台 | 1 |  |
| 43 | ZB2专变低压出线柜 | I03 | 台 | 1 |  |
| 44 | ZB2专变低压出线柜 | I04 | 台 | 1 |  |
| 45 | ZB2专变低压出线柜 | I05 | 台 | 1 |  |
| 46 | 1#电缆分线箱 | DFW-0.4/1-4 一进四出 | 台 | 1 |  |
| 47 | 2#电缆分线箱 | DFW-0.4/1-4 一进四出 | 台 | 1 |  |
| 48 | 3#电缆分线箱 | DFW-0.4/1-4 一进四出 | 台 | 1 |  |

1.2 交货时间：按甲方需求时间。

2、包2：干式变压器

2.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-500/10/0.4 铜芯 | 台 | 2 | 含不锈钢外箱 风机温控 |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-400/10/0.4 铜芯 | 台 | 2 |  |

2.2 交货时间：按甲方需求时间。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2024年3月22日10:00（北京时间）

- 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

- 开标时间：2024年3月22日10:00（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |