## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 南山及松岭公园设施维修改造 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年05月07日

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 南山及松岭公园设施维修改造 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年04月27日 |  | 复 核 时 间： | 2025年05月07日

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0001 | 松岭园
| 000101 | 松岭园拆除工程
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1、部位：公园内木质栏杆拆除 2、包含拆除及清运费用 3、运距投标单位自行考虑，建筑垃圾自行处理 | m |  | 129.900
2 | 011603001001 | 木地板（木楼梯）拆除 |  | 1、部位：公园内木质地面拆除 2、包含拆除及清运费用 3、运距投标单位自行考虑，建筑垃圾自行处理 | m2 |  | 788.340
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、公园入口处地面拆除 2、包含拆除及清运费用 3、运距投标单位自行考虑，建筑垃圾自行处理 | m2 |  | 203.740
4 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 |  | 1、挖掘深度：根据现场实际情况 2、工程量为暂估量，决算以实际发生为准 3、包括清除杂草等 | m3 |  | 850.000
5 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：淤泥 2、运距：投标单位自行考虑 3、含弃土场及渣土处理费 | m3 |  | 850.000
6 | 050102002001 | 绿化破除及恢复 |  | 1、因施工导致的部分绿化破坏及恢复 2、考虑补植，成品保护 3、工程量暂定，以实际发生为准 | m2 |  | 100.000
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、根据本项目特征施工单位自行考虑，决算一律不予调整 2、此项包括整个项目需求 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | WB041107003001 | 施工排水 |  | 1、排水方式：根据本项目特征施工单位自行考虑，决算一律不予调整 2、此项包括整个项目需求 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 000102 | 松岭园改造项目
9 | 040201021001 | 土工合成材料 |  | 1、松岭园大塘内防渗 2、材料：防渗膜 3、结算时以实际发生为准 | m2 |  | 1700.000
10 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、松岭园大塘内清淤回填 2、回填材料：黄土、石灰、淤泥拌合回填 3、结算时以实际发生为准 | m3 |  | 850.000
11 | 050102009001 | 栽植水生植物 |  | 1、植物种类：荷花、睡莲 2、水深：按现场需求为准 3、睡莲：高度40-45，冠幅15-20，荷花：高度40-45，冠幅30-35 3、养护期：二级养护，成活养护一个月，保存养护两年 | 株 |  | 500.000
12 | 021002031001 | 仿木混凝土栏杆 |  | 1、仿木混凝土栏杆 2、满足现场施工需求 | m |  | 129.900
13 | 040203007001 | 仿木混凝土地面 |  | 1、仿木混凝土地面（包含楼梯踏面踢面） 2、厚度：50mm 3、做法：铺基层水泥砂浆、粘贴成品仿木混凝土板 | m2 |  | 788.340
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、刻痕、养护等一切费用 4、施工单位自行考虑较远距离的搬运费 | m2 |  | 203.740
15 | 011204001001 | 石材墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：利用原拆除大理石（包括原大理石石材清理费用） 3、结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 18.720
16 | 011204001002 | 石材墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：大理石 3、结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 28.080
17 | 040303015001 | 混凝土挡土墙墙身 |  | 1、公园内原有挡墙修补 2、满足现场施工需求 | m3 |  | 10.200
18 | ZB040101001001 | 大理石凳子 |  | 1、公园内防腐木凳子更换为大理石凳子 2、包括原有椅子清运 3、此项采购前需要报业主方认可后方可采购 | 组 |  | 8.000
分部小计
| 0002 | 南山公园
| 000201 | 南山公园拆除工程
19 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1、部位：公园内木质栏杆拆除 2、包含拆除及清运费用 3、运距投标单位自行考虑，建筑垃圾自行处理 | m |  | 221.350
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 011603001002 | 木地板（木楼梯）拆除 |  | 1、部位：公园内木质地面拆除 2、包括木质地面，花坛等 3、包含拆除及清运费用 4、运距投标单位自行考虑，建筑垃圾自行处理 | m2 |  | 1625.140
21 | WB040202022001 | 铣刨沥青路面 |  | 1、材质：原有沥青混凝土路面铣刨 2、运距投标单位自行考虑 3、包含拆除及清运费用 4、结算时按实际发生工程量为准 | m2 |  | 2351.600
22 | 390107004001 | 塑胶地面拆除 |  | 1、塑胶地面拆除 2、运距投标单位自行考虑 3、包含拆除及清运费用 4、结算时按实际发生工程量为准 | m2 |  | 873.400
分部小计
| 000202 | 南山公园改造项目
23 | 021002031002 | 仿木混凝土栏杆 |  | 1、仿木混凝土栏杆 2、运距投标单位自行考虑 3、考虑材料二次搬运费用 | m |  | 221.350
24 | 040203007003 | 仿木混凝土地面 |  | 1、仿木混凝土地面（包含楼梯踏面踢面） 2、厚度：50mm 3、做法：铺基层水泥砂浆、粘贴成品仿木混凝土板 4、考虑材料二次搬运费用 | m2 |  | 1590.140
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 040304002001 | 仿木混凝土柱 |  | 1、部位：公园内 2、运距投标单位自行考虑 3、名称：仿木混凝土柱 4、考虑材料二次搬运费用 | m |  | 198.000
26 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | 1、公园内原有浆砌块石挡墙修补 2、利用原有块石,含勾缝 3、运距投标单位自行考虑 4、满足现场施工需求 | m3 |  | 10.000
27 | 011204001003 | 石材墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：利用原拆除大理石（包括原大理石石材清理费用） 3、结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 80.000
28 | 011204001004 | 石材墙面 |  | 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：大理石 3、结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 100.000
29 | 020511001001 | 鹅颈靠背（吴王靠） |  | 1、公园原有景观亭内的靠椅更换为铝合金材质 2、更换后的颜色样式与现状颜色保持一致 3、包括原有拆除清运费用 4、运距投标单位自行考虑 | m |  | 19.600
30 | 020906014001 | 零星修补 |  | 1、零星修补 2、公园内防腐木亭维修，刷漆，包括部分围栏维修刷漆 3、公园界牌图除新 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | ZB010101001001 | 垃圾桶 |  | 1、公园内垃圾桶更换 2、包括旧垃圾桶清运 3、此项采购前需要报业主方认可后方可采购 4、运距投标单位自行考虑 | 只 |  | 50.000
32 | ZB040101001002 | 塑木长凳 |  | 1、公园内防腐木凳子更换为塑木凳子（大理石不换） 2、包括原有防腐木清运 3、此项采购前需要报业主方认可后方可采购 4、运距投标单位自行考虑 | 组 |  | 22.000
33 | ZB040101001003 | 塑木坐凳（大理石凳子） |  | 1、公园内防腐木凳子更换为塑木凳子 2、包括原有防腐木清运 3、此项采购前需要报业主方认可后方可采购 4、运距投标单位自行考虑 | m |  | 80.000
34 | 011104002001 | 塑木地面 |  | 1、南山公园原有塑木地面维修 2、包括原有塑木清运 3、此项采购前需要报业主方认可后方可采购 | m2 |  | 50.000
35 | 011107001001 | 石材台阶面 |  | 1、公园内石材台阶面零星修补 2、满足现场需求 | m2 |  | 50.000
36 | 050201007001 | 石桥墩、石桥台 |  | 1、公园内成品桥 2、本项暂定为5000元 | 座 |  | 1.000
37 | 040203003001 | 粘层 |  | 1、材料品种：阳离子乳化沥青PC-3 2、喷油量：0.3～0.6L/m2 3、其他：满足现场需求 4、运距投标单位自行考虑 | m2 |  | 2351.600
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20 2、厚度：6cm 3、采用人工摊铺 4、工程量以实际发生为准，满足现场需求 5、运距投标单位自行考虑 | m2 |  | 2351.600
39 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13 2、厚度：4cm 3、采用人工摊铺 4、工程量以实际发生为准，满足现场需求 6、运距投标单位自行考虑 | m2 |  | 2351.600
40 | 040203004001 | 封层 |  | 1、材料品种：乳化沥青ES-3 2、其他：满足现场需求 3、运距投标单位自行考虑 | m2 |  | 2351.600
41 | 011106007001 | 橡胶、塑胶楼梯面层 |  | 1、材料品种：8厚硅PU面层 2、环保要求：达到最新规范要求 3、含基层修补，找平等完成该工序的一切费用 4、运距投标单位自行考虑 | m2 |  | 873.400
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | SC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | SC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | SC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | SC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | SC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.900
6 | SC-06 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
7 | SC-07 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0.200
8 | SC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 1.800
9 | SC-09 |  | 非夜间施工照明费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | SF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.570
2 | SF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 7.330
3 | SF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 5.280
4 | SF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 9.990
5 | SF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 330000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 330000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 330000.00
合 计 |  |  |  |  | 330000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：南山及松岭公园市政 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
监控系统
1 | 030501013001 | 管理中心平台软件（含服务器） |  | WEB管理：支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导；支持HTTPS访问；支持加密导入、导出平台业务数据；支持查看平台版本和程序发布时间； ★支持设备管理，可按设备名称、通道进行模糊搜索；支持任意调整组织数上设备节点的排列顺序；支持自动搜索获取设备信息，可批量添加设备；支持设备信息导入、导出；支持自定义修改设备通道类型、通道数量；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 报警管理：支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用；支持自定义新增报警类型，包括：报警类型名称、报警等级、报警归属设备等信息；支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 运维管理-集群管理：支持设备接入的分布式管理，包括视频设备接入服务、可视对讲服务 | 套 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理；支持集群管理，可配置集群参数，包括基础资源集群和业务系统服务集群； 视频应用：支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面展示；支持自定义分屏；支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16、及64:9； ★支持对管理机和客户端进行分组，可对分组进行添加、删除操作；分组内管理机和客户端的接通优先级可设置；支持室内机群呼功能；支持门口机的发卡，删卡，发卡复核功能；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 考勤应用：支持设置门禁、人脸相机为考勤点；支持排班以列表和日历形式展示；支持配置多种类型的班次（普通班、三班倒、签到班、工时班、逆向班）； 访客预约：支持访客预约，可填写访客信息、被访者信息以及预约时间，同时以短信方式通知访客，支持预约取
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
消功能；支持访客黑名单设置；支持自定义设置访客客户端LOGO； ★支持人脸库的添加、删除、修改，人脸库支持内部库、访客库、白名单库、黑名单库四种类型，人脸库可绑定下发到人脸设备中；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 配置不低于：操作系统：CentOS7.7；处理器:IntelXeonE3-12V5CPU；内存：32GB；存储：硬盘：1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，前置不少于4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SASHBA卡时，可支持SAS硬盘；
2 | 030501004001 | 硬盘录像机 |  | 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口； 支持不少于64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存 | 套 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
储、384Mbps转发； ★可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） ★检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能； 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） ★支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现；设备的登录过程使用Digest认证技术；设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 设备支持码流采
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输
3 | 030501004002 | 监控专用硬盘 |  | TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 块 |  | 10.000
4 | 030501012001 | 汇聚交换机 |  | 交换容量不低于：336Gbps，包转发率：126Mpps； 24个10/100/1000BASE-T电口，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持IRF2智能弹性架构； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，WEB，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 | 台 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030501012002 | 接入交换机 |  | 二层非网管PoE交换机； 交换容量：23Gbps；包转发率：17.118Mpps； Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port 9-10:2 × SFP 1/2.5Gbps； Port 1-8≤30W，总功率≤120W； 支持桌面安装方式；工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； 支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能 | 台 |  | 19.000
6 | 030507008001 | 网络枪型摄像机 |  | 支持绊线入侵，区域入侵； 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器； 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps； 支持H.265编码，压缩比高； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码； 支持DC12V/POE供电方式; 支持IP67防护等级； | 台 |  | 30.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 030507008002 | 网络球型摄像机 |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器； 支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 支持DC24V±25%宽电压输入； | 台 |  | 4.000
8 | 030507008003 | 枪球联动摄像机 |  | 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS | 台 |  | 5.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
传感器； 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率； 细节相机支持25倍光学变倍,16倍数字变倍； 全景相机内置20米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法； 智能联动摄像机内置2颗GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成,摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸,具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个硬件恢复默认按键、1个RS485接口、1个SD卡槽、内置扬声器。设备可同时输出全景和细节两路视频图像。设备采用AC24V/DC36V/POE供电； ★内置喇叭可手动或者自动跟着设备旋转,实现360º声音提示；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） ★全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
；细节相机：水平范围：0°～250°,垂直范围： -10°～90°；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） ★可通过客户端软件选择不同的联动跟踪模式,联动模式：全景摄像机可做多场景巡航,细节摄像机做机动车属性识别和抓拍；组合模式：全景摄像机在固定场景进行检测并联动细节摄像机进行抓拍,同时细节摄像机可独立做多场景巡航；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 枪球一体化设计,兼顾全景与细节,达到单个产品既能看全也能看清的优势； ★支持双云台,设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置,灵活布控；（提供第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS标识的检测报告复印件或扫描件） 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能； 支持IP67防护等
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
9 | WB080803018001 | 枪机支架 |  | 国产优质 | 个 |  | 39.000
10 | 030507008004 | 监控摄像立杆 |  | 1、监控摄像立杆 | 套 |  | 3.000
11 | ZB030507008001 | 监控立杆基座 |  | 1、满足现场施工需求 | 座 |  | 3.000
12 | 030501010001 | 光纤收发器 |  | 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：20km； 光纤类型：单模单纤； 波长：1550nm 发送,1310nm 接收；发送； 防护等级：IP30； | 对 |  | 19.000
13 | 030404017001 | 室外不锈钢防水设备箱 |  | 1、室外不锈钢防水设备箱 | 台 |  | 19.000
14 | 030502005001 | 超五类网线 |  | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T 3953，传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 | m |  | 100.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：de50 PE管 2、规格：壁厚4mm 3、挖沟槽土（石）方、回填夯实、垫层及外运工程量另计 | m |  | 7000.000
16 | 030411004001 | 监控电源线 |  | 1、RVV2*1.5mm2护套线 2、满足现场需求 | m |  | 3500.000
17 | 030404035001 | 接线板 |  | 1、接线板 2、满足现场需求 | 套 |  | 39.000
18 | 030502007001 | 移动光缆 |  | 1、SYV75-7同轴射频电缆 2、满足现场需求 | m |  | 3500.000
19 | 030502014001 | 光纤连接 |  | 熔纤 | 芯 |  | 220.000
20 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 |  | 平台、监控、网络调试等 | 系统 |  | 1.000
21 | WB030510023001 | 200M互联网专线用于电脑、手机视频查阅 |  | 200M互联网专线用于电脑、手机视频查阅，2年 | 项 |  | 1.000
22 | WB030510023002 | 维护 |  | 维护2年 | 项 |  | 1.000
分部小计
亮化系统
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：土石方综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、部位：管道等 | m3 |  | 36.130
24 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计及相关规范要求 2、填方材料要求：利用挖方 3、部位：管道回填 | m3 |  | 36.130
25 | WB030412005001 | 路灯照明配件 |  | 1、名称：高杆灯 2、型号：25W螺口灯泡 3、含旧灯泡拆除处理，配套安装附件等 | 套 |  | 50.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | WB030412005002 | 路灯照明配件 |  | 1、名称：草坪灯 2、型号：15W螺口灯泡 3、含旧灯泡拆除处理，配套安装附件等 | 套 |  | 80.000
27 | 490403007001 | 更换庭院灯 |  | 1、方形庭院灯 2、T8一体化灯（白光） 3、含旧灯泡拆除处理，配套安装附件等 | 根 |  | 60.000
28 | ZB040805003001 | 高杆照明灯 |  | 1、南山公园内34套景观灯具更换 2、包括灯罩、灯具更换 3、含旧灯泡拆除处理，配套安装附件等 | 套 |  | 34.000
29 | 040803002001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、规格、材质：碳素波纹管DN25 3、敷设方式：埋地敷设 | m |  | 200.000
30 | 030411004002 | 配线 |  | 1．名称：管内穿线 2．型号：2.5mm2铜芯线 | m |  | 3000.000
31 | 391104001001 | 灯带 |  | 1．灯带形式、尺寸：灯带 2、满足现场施工需求 | m |  | 260.100
32 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 |  | 1、名称：送配电系统 2、电压等级（KV)：1KV以下 3、其他：具体详见图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | 系统 |  | 1.000
分部小计
消防系统
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 040501014001 | 对接市政管网 |  | 1、部位：对接市政管网 2、包含DN500*100开口，DN100闸阀，DN100伸缩过滤器一只，DN100止回阀，DN100流量计，大型表井一座（含井盖） | 项 |  | 1.000
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：土石方综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、部位：管道等 | m3 |  | 612.480
35 | 040103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计及相关规范要求 2、填方材料要求：利用挖方 3、部位：管道回填 | m3 |  | 612.480
36 | 040203007001 | 水泥混凝土破除及恢复 |  | 1．混凝土强度等级：C25混凝土地面 2．厚度：20cm | m2 |  | 30.000
37 | 050102002001 | 绿化破除及恢复 |  | 1、因施工导致的部分绿化破坏及恢复 2、考虑补植，成品保护 3、工程量暂定，以实际发生为准 | m2 |  | 480.000
38 | 050102002002 | 绿化破除及恢复 |  | 1、因施工导致的部分绿化破坏及恢复 2、考虑补植，成品保护 3、此项由施工单位自行考虑 | 项 |  | 1.000
39 | ZB040501003001 | 铸铁管 |  | 1．材质及规格：DN100铸铁管 2．接口方式：承插 3．铺设深度：0.5 4．管道检验及试验要求：含管道压力试验、吹扫与清洗 | m |  | 1200.000
40 | ZB040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100X100承插盘三通 | 个 |  | 8.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | ZB040502001002 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100承盘短管 | 个 |  | 6.000
42 | ZB040502001003 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100插盘短管 | 个 |  | 6.000
43 | ZB040502001004 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100承插弯头90° | 个 |  | 4.000
44 | ZB040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100承插弯头22.5° | 个 |  | 6.000
45 | ZB040502001006 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100承插弯头11.5° | 个 |  | 6.000
46 | ZB040502001007 | 铸铁管管件 |  | 1、DN100双承短管 | 个 |  | 4.000
47 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1．安装部位：室外 2．材质、规格：热镀锌钢管；DN100 3．连接形式：螺纹连接 4．其他：含管件安装及管道防腐刷漆等 | m |  | 300.000
48 | WB030901001001 | 管件安装 |  | 1、DN100法兰 | 个 |  | 40.000
49 | WB030901001002 | 管件安装 |  | 1、DN100卡箍 | 个 |  | 220.000
50 | WB030901001003 | 管件安装 |  | 1、DN100弯头 | 个 |  | 40.000
51 | WB030901001004 | 管件安装 |  | 1、DN100螺柱 | 个 |  | 352.000
52 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1．安装部位：室外 2．材质、规格：热镀锌钢管；DN40 3．连接形式：螺纹连接 4．其他：含管件安装及管道防腐刷漆等 | m |  | 32.000
53 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、规格：DN100 | 个 |  | 8.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
54 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、名称：室外地上式消火栓 2、安装方式：地上式 3、型号、规格：DN50 4、内含60*60消防器材箱（要与公园整体保持协调），箱内设有消防水袋两个，消防枪头一个，灭火器两个，消防扳手一个 | 套 |  | 8.000
55 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、名称：阀门井 2、砌筑材料：DN700圆井 3、安装：球磨铸铁井盖 | 座 |  | 8.000
56 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓灭火系统调试 | 点 |  | 8.000
分部小计
松岭公园大塘管道
57 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内 3、人工挖方 | m3 |  | 1.500
58 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内 3、人工挖方 | m3 |  | 13.500
59 | 040103001003 | 回填方 |  | 1、原土回填 | m3 |  | 15.000
60 | 490105001001 | 拆除路面 |  | 1．材质：混凝土路面 2．厚度：15cm 3、人工拆除 4、含清理及运输费用，运距施工单位自行考虑 | m2 |  | 45.000
61 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1．混凝土强度等级：C35 2．厚度：20CM 3 . 包含模板 | m2 |  | 45.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
62 | 031001006001 | de63塑料管 |  | 1．安装部位：室外 2．介质：水 3．规格、压力等级：de63 4．连接形式：热熔 | m |  | 150.000
63 | 031003001002 | DN50螺纹阀门 |  | 1．类型：DN50螺纹闸阀 2．材质：螺纹 3．规格、压力等级：DN50 4．连接形式：螺纹 | 个 |  | 2.000
64 | 031003013001 | 装DN25水表 |  | 1．安装部位(室内外）：室外 2．型号、规格：DN25（利旧） 3．连接形式：螺纹 | 个 |  | 1.000
65 | 040504001002 | 中表井砌筑 |  | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：530*640*500 2、井盖、井圈材质及规格：复合井盖 | 座 |  | 1.000
66 | 040504001003 | D500圆形闸阀井 |  | 砌筑检查井 1.井规格、尺寸:收口式阀门井，井内径1m 井室深0.6m 井深0.75m 2.垫层、基础材质及厚度:砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌筑；规格:240*115*53；强度:mu10 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C15 6.井盖、井圈材质及规格:DN500复合井盖 | 座 |  | 1.000
67 | 031001011001 | 管道碰头 |  | 1．介质：球墨管 2．材质、规格：DN100 | 处 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
68 | 031003001003 | 辅材 |  | 1、DN63*50PE外丝直接、DN63*50PE内丝直接、DN50*40补芯 | 项 |  | 1.000
分部小计
南山公园电子大屏
69 | WB030508014001 | 户外全彩LED |  | 1、像素点间距：≤5mm； 2、单元板分辨率：≥2048 Dots； 3、刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 4、整屏平整度≤0.05mm； 5、▲白平衡亮度：0-6500cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥99%； 6、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K； 7、水平视角≥172°，垂直视角≥172°； 8、▲对比度≥10000：1； 9、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100% | 张 |  | 1524.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置； 10、峰值功耗≤500W/m²；平均功耗≤160W/m²； 11、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作； 12、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作； 13、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65； 14、▲为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感； 15、▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好； 16、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入； 17、▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备； 18、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上； 19、长时间没有
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯； 20、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； 21、LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨； 22、▲支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接； 23、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》； 24、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V； 26、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求； 注：以上1-26技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章），未提供相应证明材料的不计算得分。 27、★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理； 28、★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）； 29、▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件； 30、▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料； 31、▲为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的ROHS检测报告复印件或扫描件证明）。 ★所投LED显示屏生产厂家具有国家认定企业技术中心证书及两化融合管理体系认证（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） ★所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） ★为保证原厂售后服务，提供由制造商出具的原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章，原厂三年质保
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
70 | WB030509001001 | 电源设备 |  | 1、显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃； 2、低温启动特性 -40℃ ，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 3、储存温度：-40℃-85℃ 4、工作湿度：20%RH-90%RH 5、储存湿度：10%RH-95%RH 6、散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 7、大气压：70-106KPa 8、可用最高海拔高度：3000m 9、输入端子： 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 10、输出端子：V+ V+ V+ COM COM COM 11、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作 12、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复 13、工作额定输出电压；V1:+4.5Vdc 14、额定输出电流范围：0～40.0A 15、稳压精度：±2% 16、负载调整率：±2% 17、电压过冲：<5.0% 18、启动时间：3Sec. 19、纹波噪声：<200mV 20、容性负载至少：5000uF | 台 |  | 360.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
71 | WB011507003001 | 防水箱体 |  | 室外型防水箱体，根据根据现场环境制作。 | m2 |  | 77.410
72 | WB010603002001 | 型钢框架修复 |  | 型钢防锈处理及修复。 | m2 |  | 90.000
73 | WB010801007001 | 户外包边造型 |  | 户外防火铝塑板材料造型、封边、制作。 | m2 |  | 157.790
74 | 030501010002 | 接收卡 |  | •集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏-64扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带 | 只 |  | 54.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
来的影响； ★支持8bit/10bit/12bit 视频输入。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，加盖制造商公章； ★支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖制造商公章；
75 | 080606003001 | 视频处理设备 |  | 1、最大4096×2160@60Hz输入分辨率； 2、2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0； 3、4路2K输入：4×HDMI1.4； 4、1路U盘接口； 5、最大带载786万像素； 6、12路千兆网口输出； 7、1路独立音频输入； 8、1路独立音频输出； 9、支持HDMI和DP音频解析输出； 10、最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）； 11、窗口任意漫游、自由缩放窗 | 套 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
口，最小64×64分辨率； 12、视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率； 13、精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持； 14、视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； 15、支持亮度和色温调节，支持精确色温； 16、支持3D（选配）； 17、低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示； 18、支持128个场景保存和调用； 19、支持U盘播放和升级； 20、支持蓝牙遥控器（选配）； 21、USB接口控制及级联； 22、RS232串口协议控制； 23、支持LAN口控制； 24、支持手机APP控制； 25、★支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
应商公章； 26、★快速回传探测控制器显示信息，可回读出控制器的序号、名字、型号、输入视频信号信息，控制器输出网口连接接收卡的情况，控制器的固件版本信息，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 27、★支持亮度、色温调节，通过该控制器可调式显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 28、★支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 29、★不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 30、▲设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 31、▲通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K;需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章； 32、★为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书 ★支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 (需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖制造商公章)； ★为保证原厂售后服务，提供由制造商出具的原厂
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
售后服务承诺函并加盖制造商公章
76 | 030507004001 | 信号接收发送设备 |  | 1、联网播放机基于云平台，支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能；多屏幕、多业务、跨区域统一管理 7、全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 8、系统权限认证，数据通道加密； 9、多级权限管理，节目审核后发1、支持4K 10bits H.265/H.264硬解码、4K VP9解码，支持4K@60Hz输出； 2、支持WiFi、有线网络、4G等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置； 3、支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理； 4、专业BS架构，可通过WiFi/LAN/4G接入网络，进行云集群管 | 套 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第32页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
理； 5、支持云分级管理和多角色节目发布； 6、处理性能强大，支持H265/H264 4K高清视频硬解码播放，支持10bit高位阶视频解码播放； 7、输出显示分辨率最大支持3840×2160@60Hz，最宽4096，最高4096； 8、32G存储(可用25G)，支持U盘播放； 9、支持立体音频输出，安全可靠； 10、全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 11、系统权限认证，数据通道加密； 12、多级权限管理，节目审核后发布； 13、播放内容实时监测，运行状态及时反馈，智能控制，管理方便； 14、支持U盘即插即播； 15、支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步）； 16、支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程； 17、可配置为WiFi热点，支持手机、Pad、PC等智能终端进行管理，节目管理，操作简单； 18、支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第33页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
并支持窗口叠加； 19、支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 20、支持多节目页播放； 21、★设备通过3C认证、并可提供相应证书（加盖厂家公章）； 22、★额定电压或额定电源范围在DC5-12V，额定电流1.2A;需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 23、★冲击试验：用一个直径约50mm，质量500g±25g的光滑的实心钢球，使其从距样品垂直距离(H)为1.3m处自由落实到样品；需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 24、★在线时长统计，通过云服务器，可以查看播放盒指定时段内累计在线时长和关开机次数；需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第34页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
应商鲜章； 25、★支持多台设备画面完全同步，如GPS、WiFi、局域网、4G，支持远程查看播放内容，需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 26、★提供json，modbus等各种协议接口，可以基于设备二次开发，可以基于服务器做二次开发，满足客户二次开发需求；需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 27、★云发布服务器安全可靠，AES加密服务，防网络DDOS攻击，WFA防火墙、HTTPS加密通道；需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 28、★、为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件； 29、★、支持单机web控制（播放盒分辨率
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第35页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
设置，节目发布，播放盒升级等）（可演示项）。
77 | WB030508004001 | 智能语音激光笔 |  | 1、金属机身、玻璃面板，防指纹工艺，一体式简约设计，轻巧便携，USB接收器可以磁吸收纳； 2、★连接方式：2.4GHz无线连接，激光输出波长为650nm，激光距离大于50m；语音识别准确率≥98%；（提供产品彩页证明） 3、内置锂电池，充电时长1.5h，待机时长不低于100h； 4、★按键数量：6键，包括向上翻页键、向下翻页键、激光键、语音控制键、单语字幕键、双语字幕键；（提供产品彩页或者实物图片证明） 5、支持系统：windows7/8/10； 6、识别语种：中文普通话、英文、粤语、四川话、河南话； 7、翻译语种：不低于200种； 8、充电接口：type-C。 | 套 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第36页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
78 | 030501013002 | 智能激光笔应用软件 |  | 1、语音控制PPT：语音打开文件夹、语音播放PPT、语音翻页等； 2、一键开启智能字幕功能，演讲同事文字也能实时呈现在屏幕下方，支持中文普通话、英文、粤语、四川话、河南话； 3、★一键开启字幕翻译功能，支持200种语种翻译；（提供软件功能截图） 4、音频文字双记录：音频和文字同事被记录在本地电脑中，用户可以根据需要查询、整理，方便快速整理课堂笔记、会议纪要等； 5、★一键扫码分享：听众、学生通过手机扫码二维码，即可获得演讲音频、图片和文字；（提供软件功能截图） | 套 |  | 1.000
79 | WB030505004001 | 前端工控设备 |  | ★1.带节能3EM-G4嵌入式电控管理技术，在无信号输入时15分钟内能够自动进入待机状态，待机功率小于8W，符合节能环保要求，增加设备使用寿命（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件）； ★2.需具备直通、节能转换开关 | 套 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第37页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
（提供设备接口图证明）； 3.需采用全新D类数字功放，效率达90%以上，可提供≥240W额定功率输出； 4.需支持100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 5.需具备≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 6.各输入通道需独立音量控制，高、低音调控制； 7.需具备条形电平指示带，显示信号输出强弱； 8.需采用功率放大器限幅、短路、削峰保护技术，有效保护功放稳定运行； ★9.具有嵌入式电控管理功能，提供带有“嵌入式电控管理”字样计算机软件著作权登记证书（或提供带有“嵌入式电控管理”字样软件功能类证书）； 10.配备两只60W室外防水音柱； ★11.为保证产品质量合格，生产厂家需同时具有由中国质量检验协会颁发的全国质量信用优秀企业、全国质量诚信先进企业、全国音视频行业质量领先企业证书，提供加盖制造商公章的证书复印件。
80 | 030701003001 | 自启动空调 |  | 1、自启动空调 | 台 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第38页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 030108003001 | 轴流风机+百叶窗 |  | 1、轴流风机+百叶窗配套使用 | 台 |  | 6.000
82 | 030402017001 | 配电柜 |  | 1、支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）； 2、系统功能； 2.1、具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2、苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3、并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： ①平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； ②业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； ③复杂查询类平均响应时间小于5秒； ④统计分析类平均响应时间小于1分钟； ⑤容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4、安全与身 | 台 |  | 1.000
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第39页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
份认证； 2.5、文件存取和系统功能要进行权限控制； 2.6、提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3、系统稳定性； 3.1、避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 3.2、支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 3.3、具备实时数据查看（线路电压、电流、功率、温度、电量等）、远程控制、定时控制、阀值最大设定、报警弹窗提醒、电量统计及漏电自检等功能； ★提供智慧式用电安全监管和电能管理平台漏洞扫描复测报告； ★具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心移动端和PC端软件检测报告； 4.1、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 4.2、具备实时监测每个回路电压、电流、温度
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第40页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
、有功电度等用电参数，实时监测线路剩余电流； 4.3、设备具备实时监视设备工作状态，包括分合闸状态，锁定状态，远程/本地工作模式，报警状态，故障状态等； 4.4、设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准； ★提供强制认证具有剩余电流保护的塑壳断路器检测证书复印件或扫描件； ★提供国家强制性产品认证试验报告检测证书复印件或扫描件； 5.1、支持双向互联网通讯； 5.2、可支持以太网、WIFI、4G、等多种通信方式； 5.3、支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； ★投标文件提供工信部进网试用批文或进网许可证证书复印件或扫描件； ★知识产权管理体系认证证书复印件或扫描件。 6.1、额定电流：≥32A/AC220V； 6.2、 分断能力：≥10000A。 6.3、手自一体
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第41页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 6.4、具备实时监测每个回路电压、电流、温度、有功电度等用电参数，实时监测线路剩余电流。 6.5、设备具备实时监视设备工作状态，包括分合闸状态，锁定状态，远程/本地工作模式，报警状态，故障状态等。 6.6、设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准； ★提供中国质量认证中心（CQC）产品认证证书复印件或扫描件。 ★提供国家强制性产品认证试验报告检测证书复印件或扫描件，
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第42页 共42页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
83 | 030411004003 | 网络线材 |  | 1.铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求 2.产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*23AWG实心裸铜 3.绝缘材料：HDPE 4.护套材料：PVC 5.护套直径：6.1±0.4mm 6.最高工作频率：250MHz 7.传输延迟：≤45ns/100m 8.直流电阻：≤9.38Ω 9.直流电阻不平衡：≤5% 10.工作温度：-20~60℃ 11.★铜缆支持ISO/IEC 11801-1标准中6类要求，提供第三方检测报告 12.★铜缆支持ISO/IEC 11801-1标准6类非屏蔽链路应用，链路全频带NEXT余量≥8.0dB，提供第三方检测报告 | 项 |  | 1.000
84 | 030408001001 | 供电线缆 |  | YJV-3X10+2X6埋地电缆检修 | 项 |  | 1.000
85 | 030411004004 | 电源线 |  | BV3X4电源线 | m |  | 50.000
86 | 030411004005 | 电源线 |  | RVV2X2.5电源线 | m |  | 50.000
87 | 030411004006 | 电源线 |  | RVV2X1.5电源线 | m |  | 200.000
88 | 030502014002 | 光纤链路 |  | 50M，含熔接及收发设备、辅材 | 条 |  | 1.000
89 | 030506008001 | 安装费 |  | 安装、调试、施工起吊、脚手架费用（包含占道、搭建、拆除、防护网等费用） | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.000
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.200
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.280
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.120
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.130
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.100
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 4.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 4.8 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：南山及松岭园公园安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】