宁国高博新材料有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目物资采购

招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就宁国高博新材料有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 工程名称：宁国高博新材料有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目

- 二、项目编号：YX-26-062

三、招标项目概况：

1、包1：光伏组件

1.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 615wp | 块 | 2448 | 注明品牌 |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

1.3应甲方要求，本工程光伏组件选用天合光能公司产品。

2、包2：逆变器

2.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 100kW | 台 | 6 | 注明品牌 |
| 2 | 逆变器 | 150kW | 台 | 4 | 注明品牌 |

2.2 交货时间：根据甲方需求时间

2.3应甲方要求，本工程逆变器选用华为公司产品。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表（报价金额含13%增值税、运输、装卸等 ）；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明；

5、提供设备检验报告、设备参数、产品质保时间等资料。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七、报价截止时间：2026年5月7日10:40（北京时间）

八、投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2026年5月7日10:40（北京时间）

十、开标地址： 科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：4个工作日

十三、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：按包号制作标书，标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、报价单位、包号，密封处盖章。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |